|  |
| --- |
| 工作联系单 |
| 工程名称 |  | 编号：001 |
| 事由 | 关于架空层接待室局部缺天面板事宜（一句话总结简述即可） |
| 附件 |  | 发单时间 | 2024年 8 月 7 日 |
| 签发（盖章） | 广州XX建筑工程有限公司 | 项目负责人 |  | 经办人 |  |
| 主送 | XX设计有限公司  | 抄送 | 广东工贸职业技术学院、广东XXX监理有限公司、广东XXX咨询有限公司。 |
| 主要内容 | 1. 夹层结构图G-1/G轴交5-6轴接待室一靠近1/G轴的墙体上方没有楼板，所在位置天面梁与地梁错位，如何处理？
2. 夹层G-1/G轴交5-6轴接待室一靠近1/G轴的墙体砌筑未到顶，XL-A、XL-B消防水立管无墙体部分无法安装支架固定消防水管，请设计考虑是否修改路由？
3. 架空层消防车道标高-0.700与两侧高差较大，存在安全隐患，如何处理？
 |
| **设计单****位意见** | 接收单位（盖章）：项目负责人（签名）： 回复时间： 年 月 日 |
| **监理单****位意见** | 接收单位（盖章）：专业监理工程师：总监理工程师（签名）： 回复时间： 年 月 日 |
| **咨询单****位意见** | 接收单位（盖章）：造价咨询人员：单位负责人（签名）： 回复时间： 年 月 日 |
| **建设单****位意见** | 接收单位（盖章）：项目负责人（签名）： 回复时间： 年 月 日 |